**Zapytanie Ofertowe do 30 000 euro**

na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym  
 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7A .

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej

ul. Piękna 7A, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel./fax 25 758 51 02

email: [lo1pms@lo1pms.pol.pl](mailto:lo1pms@lo1pms.pol.pl)

www:lo1pms.pol.pl , https://piekna.bip.gov.pl

NIP: 822-10-96-528,

REGON: 712371478

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z Projektem Budowlanym instalacji klimatyzacji  
w budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7A, tj.

a) należy wykonać zgodnie z wymogami i parametrami zawartymi w Projekcie Budowlanym dwa niezależne układy klimatyzacji VRF ze zmiennym przepływem czynnika o łącznej mocy 67kW, wraz z towarzyszącymi urządzeniami i osprzętem, a mianowicie:

- układ 1 „ściana wschodnia” – montaż jednostki zewnętrznej VRF ( powietrznej pompy ciepła ) o nominalnej mocy chłodniczej 33,5kW , nominalnej mocy grzewczej 37,5 kW - 1 sztuka i montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora przypodłogowo-sufitowej w fabrycznej obudowie o nominalnej mocy chłodniczej 4,5kW  
i nominalnej mocy grzewczej 5kW - 8 sztuk,

- układ 2 „ściana zachodnia” – montaż jednostki zewnętrznej VRF ( powietrznej pompy ciepła ) o nominalnej mocy chłodniczej 33,5kW , nominalnej mocy grzewczej 37,5kW - 1 sztuka i montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora przypodłogowo-sufitowej w fabrycznej obudowie o nominalnej mocy chłodniczej 5,6kW  
i nominalnej mocy grzewczej 6,3kW - 6 sztuk,

b) montaż rurociągów instalacji freonowej,

c) izolację rurociągów miedzianych freonowych,

d) próby i uruchomienie instalacji,

c) montaż instalacji odpływu skroplin,

d) montaż instalacyjnych listew maskujących,

e) otwory montażowe w dźwigarach drewnianych,

- instalacje elektryczne: rozbudowa układu zasilania i rozdzielnicy.

2. Szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące zastosowanych rozwiązań i materiałów określają przedmiary robót oraz rzut parteru budynku hali sportowej.

3. Wymagana gwarancja - 60 m-cy .

4. W celu realizacji zamówienia materiały zabezpiecza w 100% Wykonawca.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania (należy dołączyć stosowne oświadczenie/a dotyczące n/w tematów):

- posiadający uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,

- posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowych robót.

8. Zamawiający w umówionym terminie dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej na hali sportowej.

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

termin rozpoczęcia robót **od 06.04.2020 roku**, wykonanie **do 30.04.2020 roku .**

**IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Wykonawca powinien złożyć kompletną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wraz  
z kosztorysami ofertowymi opracowanymi na podstawie załączonych przedmiarów robót i wymaganymi oświadczeniami.

Oferta powinna być złożona w zalakowanej kopercie z opisem - „Wykonanie instalacji klimatyzacji w hali sportowej przy LO w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7A” .

**V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta powinna być dostarczona osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Piękna 7A do dnia **26.03.2020 roku, do godziny 1000**.

2. Po dokonaniu oceny ofert wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony najpóźniej do dnia **31.03.2020 roku do godziny 1300** w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www:lo1pms.pol.pl

3. Oferty złożone lub, które dostarczone zostaną po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe i załączniki zamieszczono na stronie: **https://piekna.bip.gov.pl**

**VI. OCENA OFERT**

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

-cena -100%

**VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www:lo1pms.pol.pl

**VIII. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udziela Andrzej Piłatkowski

pod numerem telefonu 25 758 51 02

oraz adresem email: a.pilatkowski@lo1pms.pol.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w dowolnym czasie bez podania przyczyn.

**IX. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW ZGODNIE Z ART. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej „RODO” , Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7a,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wykonanie robót wymienionych w punkcie II. 1.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty , którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zapytania ofertowego,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem  
w postępowaniu zapytania ofertowego,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan prawo na podstawie odpowiednio art. 15 i 16 RODO do dostępu i do sprostowania swoich danych osobowych i na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od Zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli dane Pani/Pana przetwarzane będą z naruszeniem przepisów RODO,

- w oparciu o art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych o których mowa jest w art. 20 RODO,

-na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje również prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.

**X. ZAŁĄCZNIKI**

Zał. Nr 1 - Formularz Oferty

Zał. Nr 2 - Przedmiary robót

Zał. Nr 3 - Projekt umowy

Zał. Nr 4 - Oświadczenie/a Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 10 marca 2020 r. …………………………………………………………..

( podpis Dyrektora Szkoły )

Załącznik Nr 1

………………………………….

(dane Wykonawcy)

**Formularz Oferty**

Ja, niżej podpisany……………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na………………………….………..składam niniejszą ofertę.

Oferuję realizację zamówienia za cenę:

……………………………………………………………………………………..…………….................brutto

(słownie:……………………………………………………………………………………………..……....)

w tym VAT:…………………..(słownie:…………………………………………………….……………………………)

Oświadczam, że na przedmiot zamówienia udzielam następujących gwarancji:……........................... ...................................................................................................................................................................

1. Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją **Zapytania Ofertowego** udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

2. Z mojej strony realizację zamówienia koordynować będzie:

…………………………………………tel.…………………………, e-mail………………………..................

3. Oferta zawiera /nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym.

6. Oświadczam, że została mi przedstawiona informacja dotycząca przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielanie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych  
w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Ofertę niniejszą składam na …….. kolejno ponumerowanych stronach.

10. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1)…………………………………………………………………..

2)…………………………………………………………………..

3)…………………………………………………………………..

4)…………………………………………………………………..

…………………..,dn.……………………… . …………………………………………….. (podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik Nr 2

**Przedmiary robót**

Przedmiary robót umieszczone są w załączonych plikach.

Załącznik Nr 3

***Umowa o wykonanie usługi -wzór***

Zawarta w dniu **……………………………....** pomiędzy, Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej ul. Piękna 7A 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel./fax 25 758 51 02,   
email: [lo1pms@lo1pms.pol.pl](mailto:lo1pms@lo1pms.pol.pl),

reprezentowaną przez:

*mgr inż. Joannę Papińską – Dyrektora Szkoły*

zwanego dalej „Zamawiającym”, a …………………………………………………………………………………………………………...... (nazwa Wykonawcy, siedziba, adres), wpisanym do KRS (lub odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: .................... przez ............................ Regon: ......................, NIP: .......................... reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………………………………… -na podstawie odpisu z KRS, (ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania) – stanowiącego załącznik do niniejszej umowy,

**§1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie, zgodnie z Projektem Budowlanym instalacji klimatyzacji  
w budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna 7A:

a) należy wykonać zgodnie z wymogami i parametrami zawartymi w Projekcie Budowlanym dwa niezależne układy klimatyzacji VRF ze zmiennym przepływem czynnika o łącznej mocy 67kW, wraz z towarzyszącymi urządzeniami i osprzętem tj.

- układ 1 „ściana wschodnia” – montaż jednostki zewnętrznej VRF ( powietrznej pompy ciepła ) o nominalnej mocy chłodniczej 33,5kW , nominalnej mocy grzewczej 37,7kW - 1 sztuka i montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora przypodłogowo-sufitowej w fabrycznej obudowie o nominalnej mocy chłodniczej 4,5kW  
i nominalnej mocy grzewczej 5kW - 8 sztuk,

- układ 2 „ściana zachodnia” – montaż jednostki zewnętrznej VRF ( powietrznej pompy ciepła ) o nominalnej mocy chłodniczej 33,5kW , nominalnej mocy grzewczej 37,7kW - 1 sztuka i montaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora przypodłogowo-sufitowej w fabrycznej obudowie o nominalnej mocy chłodniczej 5,6kW  
i nominalnej mocy grzewczej 6,3kW - 6 sztuk,

b) montaż rurociągów instalacji freonowej,

c) izolację rurociągów miedzianych freonowych,

d) próby i uruchomienie instalacji,

c) montaż instalacji odpływu skroplin,

d) montaż instalacyjnych listew maskujących,

e) otwory montażowe w dźwigarach drewnianych.

- instalacje elektryczne: rozbudowa układu zasilania i rozdzielnicy.

2. Szczegółowy zakres prac i wymagania materiałowe określają przedmiary robót oraz rzut parteru budynku hali sportowej.

**§2**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie …………………………….. zł brutto (słownie: ….), zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …. 2020 roku.

2. Podstawą wypłaty będzie Protokół odbioru robót i zaakceptowana przez Zamawiającego faktura VAT.

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania faktury.

**§3**

Wykonanie całości umowy realizowane będzie w terminie **od 06.04.2020r do 30.04.2020r.**

**§4**

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń i terenu, w których ma być realizowana usługa objęta umową oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji.

**§5**

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zabezpieczenia terenu robót przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

- dostarczenia Zamawiającemu wymaganych prawem certyfikatów i atestów na użyte materiały do wykonania robót budowlanych,

- poniesienia pełnej odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp w czasie wykonywania robót.

**§6**

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zobowiązuje się on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zastrzeżonych kar z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 20% brutto wartości niewykonanej Umowy za odstąpienie od umowy z jego winy .

**§7**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami ), oraz aktami prawnymi powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszą być wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej przepisom, normom i standardom.

**§8**

Na wykonane roboty Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia końcowego odbioru robót.

**§9**

Zgłoszone usterki w ramach gwarancji winny być usunięte niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia usterek w terminie 2 dni licząc od chwili otrzymania zgłoszenia.

**§10**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 11**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Mińsku Mazowieckim.

**§ 12**

Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ………………………..

**§ 13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**Załącznik nr. 4**

Oświadczenia – dotyczy oświadczeń wymienionych w punkcie II. 7 - ( Opis przedmiotu zamówienia ) Zapytania ofertowego.